## بهسا
فایل حاضر جهت انجام محاسبات برچسب انرژی ساختمان براساس استاندارد ملی به شماره‌های 14253 و 14254 توسط مشاوران خدمات انرژی آریان بهسا تهیه شده است.
درصورت وجود هرگونه مشکل در محاسبات و یا جهت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات خود بمنظور بهبود این فایل، می‌توانید به روشهای زیر با ما تماس بگبرید.
E:info@behsa.ir
T: 021-66086739
F:021-66086738
W: www.behsa.ir

## برچسب
|  | نوع برچسب انرژی ساختمان را انتخاب کنید | [6 empty] | نوع برچسب انرژی ساختمان را انتخاب کنید | برچسب انرژی ساختمان‌های غیر مسکونی | برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی
|  | بازدهی بیشتر |  |  | R |  |  | کاربری را انتخاب کنید | مسکونی بزرگ | مسکونی کوچک |  |  |  | اداری خصوصی |  | اداری دولتی |  | مسکونی بزرگ |  | مسکونی کوچک
[5 empty] | 1 |  | A | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | 1.9 | 1 | B | [6 empty] | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.9 | 1
[5 empty] | 2.7 | 1.9 | C | [6 empty] | 3.2 | 2.2 | 3 | 2 | 2.9 | 2 | 2.7 | 1.9
[5 empty] | 3.4 | 2.7 | D | [6 empty] | 4 | 3.2 | 4 | 3 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 2.7
[5 empty] | 4 | 3.4 | E | [6 empty] | 4.6 | 4 | 5 | 4 | 4.4 | 3.7 | 4 | 3.4
[5 empty] | 4.5 | 4 | F | [6 empty] | 5.2 | 4.6 | 6 | 5 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4
[5 empty] | 5 | 4.5 | G | [6 empty] | 5.5 | 5.2 | 7 | 6 | 5.4 | 5 | 5 | 4.5
|  | بازدهی کمتر |  |  |  | 5 | به ساختمان برچسب تعلق نمی‌گیرد | [7 empty] | 5.5 |  | 7 |  | 5.4 |  | 5
| نسبت انرژی: | (میزان مصرف انرژی ساختمان نسبت به ساختمان ایده‌آل) |  | R = |  | #VALUE! | R=
| شاخص مصرف انرژی: | (برحسب کیلووات ساعت بر مترمربع در سال) |  |  |  | #VALUE! | c=
| کاربری | کاربری را انتخاب کنید |  |  |  | #VALUE! | Rc
| شهر | شهر را انتخاب کنید
| اقلیم | (بر اساس تقسیم‌بندی 8 گانه)
| زیربنای مفید | برحسب (m2)
کد پستی:
آدرس:
[10 empty] | مسکونی بزرگ | مسکونی کوچک | اداری دولتی | اداری خصوصی
مصارف انرژی سالیانه ساختمان
ردیف | عنوان |  | واحد | مقدار | [7 empty] | ساختمانهای غیر مسکونی |  |  |  |  | ساختمانهای مسکونی
1 | مصرف سالیانه برق |  | kWh | [5 empty] | مصرف انرژی سالیانه |  |  | اقلیم | دولتی | خصوصی |  |  | اقلیم | کوچک | بزرگ
2 | مصرف سالیانه گاز طبیعی |  | m3 | [5 empty] | 0 |  | 1 | بسیار سرد | 80 | 120 |  | 1 | بسیار سرد | 111 | 102
3 | مصرف سالیانه گازوییل |  | lit | [7 empty] | 7 | بسیار گرم و خشک | 86 | 121 |  | 7 | بسیار گرم و خشک | 150 | 138
4 | مصرف سالیانه مازوت |  | lit | [5 empty] | شاخص ایده آل |  | 8 | بسیار گرم و مرطوب | 91 | 197 |  | 8 | بسیار گرم و مرطوب | 130 | 118
[9 empty] | #N/A |  | 2 | سرد | 80 | 120 |  | 2 | سرد | 111 | 102
[11 empty] | 6 | گرم و خشک | 64 | 117 |  | 6 | گرم و خشک | 86 | 75
[11 empty] | 3 | معتدل و بارانی | 64 | 152 |  | 3 | معتدل و بارانی | 156 | 106
[11 empty] | 5 | نیمه خشک | 74 | 124 |  | 5 | نیمه خشک | 83 | 87
[11 empty] | 4 | نیمه معتدل و بارانی | 64 | 152 |  | 4 | نیمه معتدل و بارانی | 156 | 106
[7 empty] | شهر را انتخاب کنید | آبادان | آباده | ابردژ | آبعلي | آبكوه | ابيانه | اراک | اردبیل | اردستان | اردكان | اروميه | ازنا | آستارا | اسد آباد | اسلام آباد غرب | اصفهان | الشتر | اليگودرز | امام قيس | آمل | اميديه | امين آباد | انار | اهر | اهواز | ایرانشهر | ایلام | ايذه | بابلسر | باغ ملك | بافت | بافق | بانه | بجستان | بجنورد | بديجان | برازجان | بروجرد | بروجن | بستان | بم | بناب | بندر انزلی | بندر تركمن | بندر دير | بندر ديلم | بندر عباس | بندرلنگه | بندرماهشهر | بوشكان | بوشهر | بوئين زهرا | بهبهان | بیرجند | بيجار | پارس آباد مغان | پل دختر | پل زمانخان | پيرانشهر | تاشكويه كله گاه | تاكستان | تبریز | تربت حیدریه | تفرش | تكاب | تهران | جاسك | جزيره ابوموسي | جزيره سيري | جزيره قشم | جزيره كيش | جلفا | چابهار | چناران | حاجي آباد (بندر عباس) | حميديه | خاش | خرم آباد | خرم دره | خلخال | خوانسار | خور بيرجند | خوربيابانك | خوی | داراب | داران | درود | دزفول | دهلران | رامسر | رامهرمز | رشت | رفسنجان | روانسر | زابل | زاهدان | زردگل سرخ آباد | زرقان | زنجان | ساری | ساوه | سبزوار | سد درودزن | سراب | سرارود | سراوان | سرخس | سردشت | سردشت دزفول | سقز | سلماس | سمنان | سمیرم | سنندج | سهند | سيرجان | سينگرد | شاهرود | شاهزند | شاهین‌شهر | شمس آباد اراك | شوشتر | شهربابك | شهرضا | شهرکرد | شیراز | صفي آباد دزفول | طبس | عدالت | عدل | فردوس | فريدون شهر | فسا | فيروز آباد فارس | فيروزكوه | قائن | قراخيل قائمشهر | قروه | قزوین | قم | کاشان | کرمان | کرمانشاه | كاشمر | كبوتر آباد | كرج | كنارك چابهار | كنگان جم | كنگاور | كوهدشت | كوهرنك | كهنوج | گچساران | گرگان | گرمسار | گلپايگان | گلمكان | گناباد | گنبد كابوس | لار | لامرد | لاهيجان | لردگان | لنجان | ماكانگان | ماكو | مبارکه | محمودآباد | مراغه | مراوه تپه | مرند | مريوان | مسجد سليمان | مشكين شهر | مشهد | ملاير | منجيل | مهاباد | مياندوآب | ميانده جيرفت | ميانه | ميمه | ميناب | نايين | نجف‌آباد | ندوشن | نطنز | نورآباد | نوشهر | نهاوند | ني ريز | نيشابور | هفت تپه | همدان | همگين | همند آبسرد | هنديجان | یاسوج | یزد
[8 empty] | بسیار گرم و خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | گرم و خشک | سرد | گرم و خشک | معتدل و بارانی | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | گرم و خشک | سرد | معتدل و بارانی | بسیار گرم و خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | سرد | بسیار گرم و خشک | گرم و خشک | نیمه خشک | بسیار گرم و خشک | معتدل و بارانی | بسیار گرم و خشک | گرم و خشک | گرم و خشک | سرد | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | بسیار گرم و مرطوب | گرم و خشک | سرد | بسیار گرم و خشک | گرم و خشک | سرد | معتدل و بارانی | معتدل و بارانی | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و خشک | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | نیمه خشک | بسیار گرم و خشک | نیمه خشک | سرد | سرد | گرم و خشک | سرد | سرد | بسیار گرم و مرطوب | سرد | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | سرد | گرم و خشک | سرد | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و خشک | گرم و خشک | گرم و خشک | گرم و خشک | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | بسیار گرم و خشک | نیمه خشک | معتدل و بارانی | بسیار گرم و خشک | معتدل و بارانی | گرم و خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | گرم و خشک | معتدل و بارانی | نیمه خشک | سرد | معتدل و بارانی | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | گرم و خشک | سرد | سرد | بسیار گرم و خشک | بسیار گرم و مرطوب | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | سرد | سرد | گرم و خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | بسیار گرم و خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | بسیار گرم و خشک | گرم و خشک | سرد | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | معتدل و بارانی | نیمه خشک | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | بسیار گرم و مرطوب | بسیار گرم و مرطوب | نیمه خشک | گرم و خشک | سرد | گرم و خشک | نیمه معتدل و بارانی | معتدل و بارانی | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | نیمه خشک | بسیار گرم و مرطوب | نیمه خشک | نیمه خشک | معتدل و بارانی | سرد | نیمه خشک | گرم و خشک | سرد | نیمه خشک | معتدل و بارانی | سرد | معتدل و بارانی | سرد | سرد | بسیار گرم و خشک | سرد | نیمه خشک | سرد | معتدل و بارانی | سرد | سرد | گرم و خشک | سرد | نیمه خشک | بسیار گرم و مرطوب | نیمه خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | نیمه خشک | گرم و خشک | معتدل و بارانی | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | بسیار گرم و خشک | سرد | نیمه خشک | نیمه خشک | بسیار گرم و خشک | نیمه خشک | گرم و خشک